## C_TRABAJO
Check list documentación a entregar al Ayuntamiento
Listado de documentación, procedimientos y requerimientos que deberán SER SOLICITADOS a la empresa que haya realizado la puesta en marcha y/o explotado la EDAR antes de que abandone las instalaciones
Documentación del Centro de Trabajo
FALSE | Informe de estado inicial y apertura del centro de trabajo
Plan de Prevención de Riesgos y Seguridad Laboral:
FALSE | o La clasificación de las zonas susceptibles de riesgos potenciales
FALSE | o Las medidas de prevención que se han implantado
FALSE | o Los equipos de seguridad de que han sido dotadas cada una de las instalaciones
FALSE | Plan de Emergencia/Plan de Autoprotección
FALSE | Plan de Formación y Plan de Procedimientos de Trabajo (para trabajos específicos de especial peligrosidad)

## INSTALACIONES
Check list documentación a entregar al Ayuntamiento
Listado de documentación, procedimientos y requerimientos que deberán SER SOLICITADOS a la empresa que haya realizado la puesta en marcha y/o explotado la EDAR antes de que abandone las instalaciones
Documentación de la construcción/instalaciones
FALSE | Planos completos de las instalaciones (original y “as built”)
FALSE | Informe de rendimientos de la EDAR durante el periodo de explotación y/o puesta en marcha
FALSE | Inventario de todos los materiales, equipos (fichas técnicas), aparatos, instrumentos, dispositivos, herramientas y repuestos que existan, así como de acopios de materiales para la explotación y mantenimiento del sistema
FALSE | Informe de pruebas de estanqueidad de conducciones
FALSE | Permisos que se hayan solicitado con las empresas suministradoras de servicios y boletines de acometidas
FALSE | Estudio de costes de explotación y mantenimiento de la EDAR en el periodo de gestión de la misma (personal, productos químicos, energía, análisis, ensayos y control de las diferentes etapas, reparaciones y reposiciones, transporte y eliminación de residuos y fangos, comunicaciones, seguros, gastos de administración y gestión, arbitrios, tasas e impuestos, entre otros)
Informe de estado final de instalaciones en la entrega que contenga, al menos, lo siguiente:
FALSE | o Estado de la obra civil de todas las instalaciones
FALSE | o Estado de la instrumentación, automatismos y electrónica del sistema, especificando los cambios producidos en dichos elementos durante el contrato
FALSE | o Evaluación de todos los caudalímetros, realizando un análisis de situación y su idoneidad para la función requerida
FALSE | o Estado de los sistemas de telecontrol y telemando
FALSE | o Estado de los bombeos
FALSE | o Estado instalaciones eléctricas (OCAs realizadas, legalización, etc.)
FALSE | o Estado APQs (OCAs realizadas, Legalización, etc.)
FALSE | o Estado equipos a presión (OCAs realizadas, legalización, etc.)
FALSE | o Estado de la instalación de seguridad contra incendios
FALSE | o Estado de los equipos pararrayos

## MANTENIMIENTO
Check list documentación a entregar al Ayuntamiento
Listado de documentación, procedimientos y requerimientos que deberán SER SOLICITADOS a la empresa que haya realizado la puesta en marcha y/o explotado la EDAR antes de que abandone las instalaciones
Documentación relativa al mantenimiento
FALSE | Plan de explotación y mantenimiento de la EDAR, incluidos los equipos y elementos de las instalaciones
FALSE | Libro de averías, incidencias y operaciones de mantenimiento realizadas
Garantía de los equipos (si la tienen) y, para cada uno de ellos, ficha del equipo en la que se especifique:
FALSE | o Plan de mantenimiento preventivo (programación)
FALSE | o Plan de mantenimiento correctivo realizado (fechas y arreglos realizados en el equipo)
FALSE | o Plan de mantenimiento legal

## ANALÍTICAS
Check list documentación a entregar al Ayuntamiento
Listado de documentación, procedimientos y requerimientos que deberán SER SOLICITADOS a la empresa que haya realizado la puesta en marcha y/o explotado la EDAR antes de que abandone las instalaciones
Documentación de analíticas y calidad del efluente
FALSE | Autocontroles realizados durante el periodo de explotación y/o puesta en marcha (antes y durante la fase de entrega) llevados a cabo por laboratorio acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO 17025

## RESIDUOS
Check list documentación a entregar al Ayuntamiento
Listado de documentación, procedimientos y requerimientos que deberán SER SOLICITADOS a la empresa que haya realizado la puesta en marcha y/o explotado la EDAR antes de que abandone las instalaciones
Documentación de residuos generados en las instalaciones
FALSE | Certificados emitidos por los gestores de residuos en los que se incluyan las cantidades de residuos producidos, fechas y la operación de valorización realizada. Se trata de una información que el ayuntamiento necesita para posteriormente hacer la declaración anual como productor de residuos no municipales no peligrosos
FALSE | Listado de gestores autorizados de residuos (lodos, grasas, arenas y residuos asimilables a urbanos) generados en la EDAR con los que se haya trabajado durante el periodo de explotación y/o puesta en marcha, junto con sus datos de contacto (el Ayuntamiento no está obligado a continuar con los mismos gestores)